## soluciones
| Sin ruido | WLS | Huber
ang_POIMV | -0.026128 | -0.025739 | -0.026102
ang_POI | -0.026642 | -0.026246 | -0.026616
ang_GRID | 0.054536 | 0.053114 | 0.054406
ang_LV0101 | 0.00043929 | 0.00042436 | 0.00043763
ang_MV0101 | 0.048876 | 0.047422 | 0.048696
ang_LV0102 | 0.001019 | 0.00097716 | 0.0010145
ang_MV0102 | 0.057026 | 0.057702 | 0.057162
ang_LV0103 | 0.0013237 | 0.0012573 | 0.0013164
ang_MV0103 | 0.057009 | 0.055707 | 0.05688
ang_LV0201 | 0.0013498 | 0.0013303 | 0.0013475
ang_MV0201 | 0.054031 | 0.052796 | 0.053928
ang_LV0202 | 0.0019448 | 0.0019166 | 0.0019413
ang_MV0202 | 0.057816 | 0.056495 | 0.057693
ang_LV0203 | 0.0022488 | 0.0022164 | 0.0022448
ang_MV0203 | 0.98431 | 1.0033 | 0.98615
U_POI | 0.99968 | 1.0184 | 1.0015
U_GRID | 0.99999 | 1.0187 | 1.0018
U_LV0101 | 0.96856 | 0.98641 | 0.97035
U_MV0101 | 0.98452 | 1.0035 | 0.98636
U_LV0102 | 0.96791 | 0.98564 | 0.96956
U_MV0102 | 0.98479 | 1.0038 | 0.98663
U_LV0103 | 0.96924 | 0.99509 | 0.9719
U_MV0103 | 0.98494 | 1.004 | 0.98679
U_LV0201 | 0.96926 | 0.98756 | 0.97101
U_MV0201 | 0.98497 | 1.0039 | 0.98681
U_LV0202 | 0.96903 | 0.98744 | 0.9709
U_MV0202 | 0.98526 | 1.0042 | 0.9871
U_LV0203 | 0.9697 | 0.98799 | 0.97151
U_MV0203 | 0.98541 | 1.0044 | 0.98725

## desviaciones
| WLS | Huber
P_LV0101 | 0.0001804 | 0.00018254
Q_LV0101 | 0.00029832 | 0.00029832
U_LV0101 | 0.002447 | 0.0024482
I_LV0101_MV0101 | 1.9975e-05 | 2.067e-05
P_LV0102 | 0.00017615 | 0.00017765
Q_LV0102 | 0.00035623 | 0.00035385
U_LV0102 | 0.00245 | 0.0024512
I_LV0102_MV0102 | 1.9474e-05 | 2.0259e-05
P_LV0103 | 0.00020378 | 0.00026031
Q_LV0103 | 0.00029943 | 0.00040405
U_LV0103 | 0.00245 | 0.0024532
I_LV0103_MV0103 | 2.4769e-05 | 2.6654e-05
P_LV0201 | 0.00018303 | 0.00018541
Q_LV0201 | 0.0002943 | 0.00029328
U_LV0201 | 0.002448 | 0.0024493
I_LV0201_MV0201 | 2.1465e-05 | 2.1452e-05
P_LV0202 | 0.000181 | 0.00018331
Q_LV0202 | 0.00031882 | 0.00031745
U_LV0202 | 0.00245 | 0.0024513
I_LV0202_MV0202 | 2.0987e-05 | 2.0978e-05
P_LV0203 | 0.00018275 | 0.00018522
Q_LV0203 | 0.00032136 | 0.00031998
U_LV0203 | 0.0024511 | 0.0024524
I_LV0203_MV0203 | 2.3553e-05 | 2.3557e-05
P_MV0101_POIMV | 0.00079667 | 0.00081642
Q_MV0101_POIMV | 0.0012497 | 0.001259
U_POIMV | 0.0024849 | 0.0024863
I_MV0101_POIMV | 0.00045492 | 0.00046285
P_MV0201_POIMV | 0.00078772 | 0.00078945
Q_MV0201_POIMV | 0.0012176 | 0.0012203
I_MV0201_POIMV | 0.00047006 | 0.00047025
P_POIMV_POI | 0.0016355 | 0.0016521
Q_POIMV_POI | 0.0025698 | 0.0025697
U_POI | 0.0024845 | 0.0024858
I_POIMV_POI | 0.0019989 | 0.0020064

## ataque
| WLS | Huber
P_LV0101 |  | 1
Q_LV0101 |  | 1
U_LV0101 |  | 1
I_LV0101_MV0101 |  | 1
P_LV0102 |  | 1
Q_LV0102 |  | 1
U_LV0102 |  | 1
I_LV0102_MV0102 |  | 1
P_LV0103 |  | 0.054725
Q_LV0103 |  | 1
U_LV0103 |  | 1
I_LV0103_MV0103 |  | 1
P_LV0201 |  | 1
Q_LV0201 |  | 1
U_LV0201 |  | 1
I_LV0201_MV0201 |  | 1
P_LV0202 |  | 1
Q_LV0202 |  | 1
U_LV0202 |  | 1
I_LV0202_MV0202 |  | 1
P_LV0203 |  | 1
Q_LV0203 |  | 1
U_LV0203 |  | 1
I_LV0203_MV0203 |  | 1
P_MV0101_POIMV |  | 1
Q_MV0101_POIMV |  | 1
U_POIMV |  | 1
I_MV0101_POIMV |  | 1
P_MV0201_POIMV |  | 1
Q_MV0201_POIMV |  | 1
I_MV0201_POIMV |  | 1
P_POIMV_POI |  | 1
Q_POIMV_POI |  | 1
U_POI |  | 1
I_POIMV_POI |  | 1

## Q
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
P_LV0101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Q_LV0101 | 1 | 1 | 1 | 0.52464 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
U_LV0101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
I_LV0101_MV0101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P_LV0102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Q_LV0102 | 1 | 1 | 1 | 0.56318 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
U_LV0102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
I_LV0102_MV0102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P_LV0103 | 1 | 1 | 1 | 0.093024 | 0.066157 | 0.058465 | 0.055975 | 0.054972 | 0.054725
Q_LV0103 | 1 | 1 | 1 | 0.16395 | 0.2933 | 0.55271 | 0.87641 | 1 | 1
U_LV0103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
I_LV0103_MV0103 | 1 | 1 | 1 | 0.31063 | 0.5659 | 1 | 1 | 1 | 1
P_LV0201 | 1 | 1 | 1 | 0.87141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Q_LV0201 | 1 | 1 | 1 | 0.77502 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
U_LV0201 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
I_LV0201_MV0201 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P_LV0202 | 1 | 1 | 1 | 0.94586 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Q_LV0202 | 1 | 1 | 1 | 0.77139 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
U_LV0202 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
I_LV0202_MV0202 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P_LV0203 | 1 | 1 | 1 | 0.9767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Q_LV0203 | 1 | 1 | 1 | 0.81224 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
U_LV0203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
I_LV0203_MV0203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P_MV0101_POIMV | 1 | 1 | 1 | 0.3502 | 0.83657 | 1 | 1 | 1 | 1
Q_MV0101_POIMV | 1 | 1 | 1 | 0.98537 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
U_POIMV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
I_MV0101_POIMV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P_MV0201_POIMV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Q_MV0201_POIMV | 1 | 1 | 1 | 0.86515 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
I_MV0201_POIMV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P_POIMV_POI | 1 | 1 | 1 | 0.5012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Q_POIMV_POI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
U_POI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
I_POIMV_POI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## gráficas
|  | WLS | Huber |  |  | WLS | Huber | WLS-Huber
1 | ang_POIMV | 0.00038944 | 2.638e-05 | 1 | P_LV0101 | 0.0001804 | 0.00018254 | -2.1421e-06
2 | ang_POI | 0.00039684 | 2.6862e-05 | 2 | Q_LV0101 | 0.00029832 | 0.00029832 | -2.1109e-09
3 | ang_GRID | 0.0014219 | 0.00013022 | 3 | U_LV0101 | 0.002447 | 0.0024482 | -1.1615e-06
4 | ang_LV0101 | 1.4933e-05 | 1.6633e-06 | 4 | I_LV0101_MV0101 | 1.9975e-05 | 2.067e-05 | -6.9463e-07
5 | ang_MV0101 | 0.0014541 | 0.00017999 | 5 | P_LV0102 | 0.00017615 | 0.00017765 | -1.4991e-06
6 | ang_LV0102 | 4.1874e-05 | 4.5286e-06 | 6 | Q_LV0102 | 0.00035623 | 0.00035385 | 2.3767e-06
7 | ang_MV0102 | 0.00067516 | 0.0001352 | 7 | U_LV0102 | 0.00245 | 0.0024512 | -1.1571e-06
8 | ang_LV0103 | 6.6419e-05 | 7.2606e-06 | 8 | I_LV0102_MV0102 | 1.9474e-05 | 2.0259e-05 | -7.8416e-07
9 | ang_MV0103 | 0.001302 | 0.00012856 | 9 | P_LV0103 | 0.00020378 | 0.00026031 | -5.6531e-05
10 | ang_LV0201 | 1.9482e-05 | 2.2729e-06 | 10 | Q_LV0103 | 0.00029943 | 0.00040405 | -0.00010462
11 | ang_MV0201 | 0.001235 | 0.0001031 | 11 | U_LV0103 | 0.00245 | 0.0024532 | -3.2142e-06
12 | ang_LV0202 | 2.8172e-05 | 3.4558e-06 | 12 | I_LV0103_MV0103 | 2.4769e-05 | 2.6654e-05 | -1.885e-06
13 | ang_MV0202 | 0.001321 | 0.00012283 | 13 | P_LV0201 | 0.00018303 | 0.00018541 | -2.378e-06
14 | ang_LV0203 | 3.2462e-05 | 3.9801e-06 | 14 | Q_LV0201 | 0.0002943 | 0.00029328 | 1.028e-06
15 | ang_MV0203 | 0.018967 | 0.0018389 | 15 | U_LV0201 | 0.002448 | 0.0024493 | -1.2742e-06
16 | U_POI | 0.018727 | 0.0017968 | 16 | I_LV0201_MV0201 | 2.1465e-05 | 2.1452e-05 | 1.2942e-08
1 | U_GRID | 0.018722 | 0.001796 | 17 | P_LV0202 | 0.000181 | 0.00018331 | -2.3131e-06
2 | U_LV0101 | 0.01785 | 0.0017855 | 18 | Q_LV0202 | 0.00031882 | 0.00031745 | 1.3669e-06
3 | U_MV0101 | 0.018979 | 0.0018405 | 19 | U_LV0202 | 0.00245 | 0.0024513 | -1.2724e-06
4 | U_LV0102 | 0.017739 | 0.001656 | 20 | I_LV0202_MV0202 | 2.0987e-05 | 2.0978e-05 | 8.4765e-09
5 | U_MV0102 | 0.019009 | 0.0018439 | 21 | P_LV0203 | 0.00018275 | 0.00018522 | -2.4737e-06
6 | U_LV0103 | 0.025851 | 0.0026622 | 22 | Q_LV0203 | 0.00032136 | 0.00031998 | 1.3756e-06
7 | U_MV0103 | 0.019046 | 0.0018485 | 23 | U_LV0203 | 0.0024511 | 0.0024524 | -1.2617e-06
8 | U_LV0201 | 0.0183 | 0.0017523 | 24 | I_LV0203_MV0203 | 2.3553e-05 | 2.3557e-05 | -3.9227e-09
9 | U_MV0201 | 0.018951 | 0.0018382 | 25 | P_MV0101_POIMV | 0.00079667 | 0.00081642 | -1.9747e-05
10 | U_LV0202 | 0.018408 | 0.0018634 | 26 | Q_MV0101_POIMV | 0.0012497 | 0.001259 | -9.3613e-06
11 | U_MV0202 | 0.018945 | 0.0018381 | 27 | U_POIMV | 0.0024849 | 0.0024863 | -1.3567e-06
12 | U_LV0203 | 0.018292 | 0.0018093 | 28 | I_MV0101_POIMV | 0.00045492 | 0.00046285 | -7.929e-06
13 | U_MV0203 | 0.018941 | 0.001838 | 29 | P_MV0201_POIMV | 0.00078772 | 0.00078945 | -1.7326e-06
|  |  |  | 30 | Q_MV0201_POIMV | 0.0012176 | 0.0012203 | -2.6981e-06
|  |  |  | 31 | I_MV0201_POIMV | 0.00047006 | 0.00047025 | -1.898e-07
|  |  |  | 32 | P_POIMV_POI | 0.0016355 | 0.0016521 | -1.653e-05
|  |  |  | 33 | Q_POIMV_POI | 0.0025698 | 0.0025697 | 1.3528e-07
|  |  |  | 34 | U_POI | 0.0024845 | 0.0024858 | -1.2906e-06
|  |  |  | 35 | I_POIMV_POI | 0.0019989 | 0.0020064 | -7.5127e-06