## soluciones
| Sin ruido | WLS | Huber
ang_POIMV | -0.025523 | -0.025068 | -0.025512
ang_POI | -0.026026 | -0.025562 | -0.026015
ang_GRID | 0.053551 | 0.054008 | 0.053602
ang_LV0101 | 0.00042671 | 0.00041259 | 0.0004261
ang_MV0101 | 0.052274 | 0.050767 | 0.05219
ang_LV0102 | 0.000993 | 0.00097386 | 0.00099229
ang_MV0102 | 0.05429 | 0.052772 | 0.054225
ang_LV0103 | 0.0012794 | 0.0012578 | 0.0012786
ang_MV0103 | 0.051617 | 0.050349 | 0.051571
ang_LV0201 | 0.0012573 | 0.0012377 | 0.0012561
ang_MV0201 | 0.053688 | 0.052393 | 0.053658
ang_LV0202 | 0.0018187 | 0.0017904 | 0.0018168
ang_MV0202 | 0.053272 | 0.051968 | 0.053232
ang_LV0203 | 0.0020981 | 0.0020655 | 0.002096
ang_MV0203 | 0.9855 | 1.0059 | 0.98625
U_POI | 0.9997 | 1.02 | 1.0004
U_GRID | 0.99999 | 1.0203 | 1.0007
U_LV0101 | 0.97161 | 0.99822 | 0.97269
U_MV0101 | 0.98572 | 1.0062 | 0.98647
U_LV0102 | 0.97164 | 0.99075 | 0.97228
U_MV0102 | 0.98602 | 1.0064 | 0.98676
U_LV0103 | 0.97205 | 0.99115 | 0.97273
U_MV0103 | 0.98617 | 1.0066 | 0.98691
U_LV0201 | 0.97163 | 0.99143 | 0.97232
U_MV0201 | 0.98614 | 1.0066 | 0.98688
U_LV0202 | 0.97215 | 0.992 | 0.97296
U_MV0202 | 0.98642 | 1.0068 | 0.98717
U_LV0203 | 0.97219 | 0.99197 | 0.97295
U_MV0203 | 0.98657 | 1.007 | 0.98731

## desviaciones
| WLS | Huber
P_LV0101 | 0.0002033 | 0.00025075
Q_LV0101 | 0.00025232 | 0.00035368
U_LV0101 | 0.0024461 | 0.0024496
I_LV0101_MV0101 | 2.104e-05 | 2.2601e-05
P_LV0102 | 0.00018374 | 0.00018627
Q_LV0102 | 0.0003336 | 0.00033135
U_LV0102 | 0.0024493 | 0.0024507
I_LV0102_MV0102 | 2.1267e-05 | 2.1966e-05
P_LV0103 | 0.0001853 | 0.00018806
Q_LV0103 | 0.00033329 | 0.00033152
U_LV0103 | 0.0024493 | 0.0024507
I_LV0103_MV0103 | 2.2025e-05 | 2.2756e-05
P_LV0201 | 0.0001843 | 0.00018696
Q_LV0201 | 0.00029687 | 0.0002954
U_LV0201 | 0.0024472 | 0.0024488
I_LV0201_MV0201 | 1.9452e-05 | 1.9426e-05
P_LV0202 | 0.00018563 | 0.00018843
Q_LV0202 | 0.00030821 | 0.00030654
U_LV0202 | 0.0024492 | 0.0024508
I_LV0202_MV0202 | 2.1054e-05 | 2.104e-05
P_LV0203 | 0.00018457 | 0.00018738
Q_LV0203 | 0.00032145 | 0.00031959
U_LV0203 | 0.0024503 | 0.0024519
I_LV0203_MV0203 | 2.1732e-05 | 2.1723e-05
P_MV0101_POIMV | 0.00079721 | 0.00081562
Q_MV0101_POIMV | 0.0012452 | 0.0012504
U_POIMV | 0.0024841 | 0.0024858
I_MV0101_POIMV | 0.00045441 | 0.00045959
P_MV0201_POIMV | 0.00078984 | 0.00079196
Q_MV0201_POIMV | 0.0012183 | 0.0012208
I_MV0201_POIMV | 0.00044127 | 0.00044145
P_POIMV_POI | 0.0016359 | 0.0016519
Q_POIMV_POI | 0.0025699 | 0.002569
U_POI | 0.0024837 | 0.0024854
I_POIMV_POI | 0.0019292 | 0.0019348

## ataque
| WLS | Huber
P_LV0101 |  | 0.019857
Q_LV0101 |  | 1
U_LV0101 |  | 1
I_LV0101_MV0101 |  | 1
P_LV0102 |  | 1
Q_LV0102 |  | 1
U_LV0102 |  | 1
I_LV0102_MV0102 |  | 1
P_LV0103 |  | 1
Q_LV0103 |  | 1
U_LV0103 |  | 1
I_LV0103_MV0103 |  | 1
P_LV0201 |  | 1
Q_LV0201 |  | 1
U_LV0201 |  | 1
I_LV0201_MV0201 |  | 1
P_LV0202 |  | 1
Q_LV0202 |  | 1
U_LV0202 |  | 1
I_LV0202_MV0202 |  | 1
P_LV0203 |  | 1
Q_LV0203 |  | 1
U_LV0203 |  | 1
I_LV0203_MV0203 |  | 1
P_MV0101_POIMV |  | 1
Q_MV0101_POIMV |  | 1
U_POIMV |  | 1
I_MV0101_POIMV |  | 1
P_MV0201_POIMV |  | 1
Q_MV0201_POIMV |  | 1
I_MV0201_POIMV |  | 1
P_POIMV_POI |  | 1
Q_POIMV_POI |  | 1
U_POI |  | 1
I_POIMV_POI |  | 1

## Q
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
P_LV0101 | 1 | 1 | 1 | 0.033502 | 0.024029 | 0.021228 | 0.020278 | 0.019976 | 0.019858 | 0.019857
Q_LV0101 | 1 | 1 | 1 | 0.062042 | 0.1173 | 0.26295 | 0.57799 | 1 | 1 | 1
U_LV0101 | 1 | 1 | 1 | 0.46615 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
I_LV0101_MV0101 | 1 | 1 | 1 | 0.11923 | 0.26007 | 0.62561 | 1 | 1 | 1 | 1
P_LV0102 | 1 | 1 | 1 | 0.78054 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Q_LV0102 | 1 | 1 | 1 | 0.20005 | 0.52757 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
U_LV0102 | 1 | 1 | 1 | 0.56772 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
I_LV0102_MV0102 | 1 | 1 | 1 | 0.99782 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P_LV0103 | 1 | 1 | 1 | 0.75164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Q_LV0103 | 1 | 1 | 1 | 0.20053 | 0.55865 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
U_LV0103 | 1 | 1 | 1 | 0.69103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
I_LV0103_MV0103 | 1 | 1 | 1 | 0.99232 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P_LV0201 | 1 | 1 | 1 | 0.32844 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Q_LV0201 | 1 | 1 | 1 | 0.29666 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
U_LV0201 | 1 | 1 | 1 | 0.52221 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
I_LV0201_MV0201 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P_LV0202 | 1 | 1 | 1 | 0.30724 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Q_LV0202 | 1 | 1 | 1 | 0.27952 | 0.85852 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
U_LV0202 | 1 | 1 | 1 | 0.63446 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
I_LV0202_MV0202 | 1 | 1 | 1 | 0.98193 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P_LV0203 | 1 | 1 | 1 | 0.35712 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Q_LV0203 | 1 | 1 | 1 | 0.30781 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
U_LV0203 | 1 | 1 | 1 | 0.70001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
I_LV0203_MV0203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P_MV0101_POIMV | 1 | 1 | 1 | 0.13614 | 0.36629 | 0.83975 | 1 | 1 | 1 | 1
Q_MV0101_POIMV | 1 | 1 | 1 | 0.5121 | 0.5643 | 0.90458 | 1 | 1 | 1 | 1
U_POIMV | 1 | 1 | 1 | 0.6659 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
I_MV0101_POIMV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P_MV0201_POIMV | 1 | 1 | 1 | 0.37043 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Q_MV0201_POIMV | 1 | 1 | 1 | 0.32434 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
I_MV0201_POIMV | 1 | 1 | 1 | 0.84694 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P_POIMV_POI | 1 | 1 | 1 | 0.19 | 0.56661 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Q_POIMV_POI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
U_POI | 1 | 1 | 1 | 0.70898 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
I_POIMV_POI | 1 | 1 | 1 | 0.98773 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## gráficas
| WLS | Huber |  | WLS | Huber | WLS-Huber
1 |  |  | 1
2 |  |  | 2
3 |  |  | 3
4 |  |  | 4
5 |  |  | 5
6 |  |  | 6
7 |  |  | 7
8 |  |  | 8
9 |  |  | 9
10 |  |  | 10
11 |  |  | 11
12 |  |  | 12
13 |  |  | 13
14 |  |  | 14
15 |  |  | 15
16 |  |  | 16
1 |  |  | 17
2 |  |  | 18
3 |  |  | 19
4 |  |  | 20
5 |  |  | 21
6 |  |  | 22
7 |  |  | 23
8 |  |  | 24
9 |  |  | 25
10 |  |  | 26
11 |  |  | 27
12 |  |  | 28
13 |  |  | 29
30
31
32
33
34
35